## ЛИНЕЙНЫЕ алюминий
ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ (для помещений, влажных помещений и улиц (использование под навесом)) подходят для высоты подвеса до 5-7 метров, а также крепления на стенах с возможностью регулировки угла наклона (поворотный кронштейн) |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
*возможно парное соединение светильников (+350 руб. к цене)
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 20 (540 мм) |  | Мощность 20 Вт Световой поток 2400/2200/2100* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 540х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 1909.79 | 2121.9889 | 2170.2159 | 2246.8118 | 1909.79 | 2121.9889 | 2170.2159 | 2246.8118
2 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 30 (540 мм) |  | Мощность 30 Вт Световой поток 3600/3300/3100 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 540х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 2364.93 | 2627.7 | 2687.4205 | 2782.2706 | 2364.93 | 2627.7 | 2687.4205 | 2782.2706
3 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 30 (1040 мм) |  | Мощность 30 Вт Световой поток 3600/3300/3100 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 1040х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 3075.3 | 3417 | 3494.6591 | 3618 | 3075.3 | 3417 | 3494.6591 | 3618
4 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 40 (540 мм) |  | Мощность 40 Вт Световой поток 4800/4400/4200 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 36 мес (60 мес. +10% к цене) Размеры: 540х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 2567.16 | 2852.4 | 2917.2273 | 3020.1882 | 2567.16 | 2852.4 | 2917.2273 | 3020.1882
5 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 40 (1050 мм) |  | Мощность 40 Вт Световой поток 4800/4400/4200 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 1050х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 3332.17 | 3702.4111 | 3786.5568 | 3920.2 | 3332.17 | 3702.4111 | 3786.5568 | 3920.2
6 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 50 (620 мм) |  | Мощность 50 Вт Световой поток 6000/5500/5250 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 540х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 2662.15 | 2957.9444 | 3025.1705 | 3131.9412 | 2662.15 | 2957.9444 | 3025.1705 | 3131.9412
7 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 60 (620 мм) |  | Мощность 60 Вт Световой поток 7200/6600/6300 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 620х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 3321.58 | 3690.6444 | 3774.5227 | 3907.7412 | 3321.58 | 3690.6444 | 3774.5227 | 3907.7412
8 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 60 (1050 мм) |  | Мощность 60 Вт Световой поток 7200/6600/6300 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 1050х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 3851.59 | 4279.5444 | 4376.8068 | 4531.2824 | 3851.59 | 4279.5444 | 4376.8068 | 4531.2824
9 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 80 (1050 мм) |  | Мощность 80 Вт Световой поток 9600/8800/8400 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 1050х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 4249.0143 | 4721.127 | 4828.4253 | 4998.8403 | 4249.0143 | 4721.127 | 4828.4253 | 4998.8403
10 | Светильник светодиодный ТСЗ ЛИНИЯ ПРОМ 100 (1050 мм) |  | Мощность 100 Вт Световой поток 12000/11000/10500 лм* Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 120 гр Пылевлагозащита IP 65 Пульсация светового потока менее 1% Защита от скачков наряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Гарантия 60 мес. Размеры: 1050х120х85мм *рассеиватель прозрачный/призматический/матовый Крепление: подвес/поворотный кронштейн | по запросу | 4553.59 | 5059.5444 | 5174.5341 | 5357.1647 | 4553.59 | 5059.5444 | 5174.5341 | 5357.1647

## ПРОМ Колокола
ПРОМ Колокол (для складов, цехов, влажных помещений высотой от 5-7 метров, тип крепления - подвес) Линзованные светильники (линза помогает оптимизировать световой поток и сократить количество светильников на объекте). |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол 50 |  | Мощность 55 Вт Световой поток 5750 лм (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90, 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Ресурс работы 60 000 часов Размеры: 165х150х150мм (без отражателя); с отражателем: ø395х265 мм Гарантия 36 мес. Линза: 60,90,120 гр. боросиликатное стекло | по запросу | 4137.61 | 4597.3444 | 4867.7765 | 5172.0125 | 4137.61 | 4597.3444 | 4867.7765 | 5172.0125
2 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол 60 |  | Мощность 60 Вт Световой поток 6900 лм (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90, 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 165х150х150мм (без отражателя); с отражателем ø395х265 Гарантия 60 мес. Линза: 60,90,120 гр. боросиликатное стекло | по запросу | 5207.6714 | 5786.3016 | 6126.6723 | 6509.5893 | 5207.6714 | 5786.3016 | 6126.6723 | 6509.5893
3 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол 80 |  | Мощность 80 Вт Световой поток 9200 лм (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90, 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 260х150х150мм (без отражателя); с отражателем ø395х340 Гарантия 60 мес. Линза: 60,90,120 гр. боросиликатное стекло | по запросу | 6517.33 | 7241.4778 | 7667.4471 | 8146.6625 | 6517.33 | 7241.4778 | 7667.4471 | 8146.6625
4 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 100 |  | Мощность 100 Вт Световой поток 11500 лм (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90, 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 260х150х150мм (без отражателя), с отражателем ø395х340 Гарантия 60 мес. Линза: 60,90,120 гр. боросиликатное стекло | по запросу | 6982.86 | 7758.7333 | 8215.1294 | 8728.575 | 6982.86 | 7758.7333 | 8215.1294 | 8728.575
5 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол 120 |  | Мощность 120 Вт Световой поток 13800 лм (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90, 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 260х150х150мм (без отражателя); с отражателем ø395х340 Гарантия 60 мес. Линза: 60,90,120 гр. боросиликатное стекло | по запросу | 7295.52 | 8106.1333 | 8582.9647 | 9119.4 | 7295.52 | 8106.1333 | 8582.9647 | 9119.4
6 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол 150 |  | Мощность 150 Вт Световой поток 16500 лм (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90, 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 260х150х150мм (без отражателя); с отражателем ø395х440 Гарантия 60 мес. Линза: 60,90,120 гр. боросиликатное стекло | по запросу | 10236.76 | 11374.1778 | 12043.2471 | 12795.95 | 10236.76 | 11374.1778 | 12043.2471 | 12795.95
7 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол SMD 100 |  | Мощность 100 Вт Световой поток 15500 лм (155 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux SMD (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: ø190х240 Гарантия 60 мес. | по запросу | 6147.58 | 6830.6444 | 7232.4471 | 7684.475 | 6147.58 | 6830.6444 | 7232.4471 | 7684.475
8 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол SMD 120 |  | Мощность 120 Вт Световой поток 18000 лм (150 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux SMD (США) Угол свечения (КСС) : 60, 90 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: ø190х240 Гарантия 60 мес. | по запросу | 7025.8 | 7806.4444 | 8265.6471 | 8782.25 | 7025.8 | 7806.4444 | 8265.6471 | 8782.25
9 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол SMD 150 |  | Мощность 150 Вт Световой поток 21 750 лм (145 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux SMD (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: ø190х340 Гарантия 60 мес. | по запросу | 9209.13 | 10232.3667 | 10834.2706 | 11511.4125 | 9209.13 | 10232.3667 | 10834.2706 | 11511.4125
10 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол SMD 180 |  | Мощность 180 Вт Световой поток 25 200 лм (145 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux SMD (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: ø190х390 Гарантия 60 мес. | по запросу | 9731.44 | 10812.7111 | 11448.7529 | 12164.3 | 9731.44 | 10812.7111 | 11448.7529 | 12164.3
11 | Светильник светодиодный ТСЗ Колокол SMD 200 |  | Мощность 200 Вт Световой поток 28 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux SMD (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) : 60, 90 градусов Пылевлагозащита IP 65 Пульсация менее 1% Защита от скачков напряжения до 380В Ресурс работы 100 000 часов Размеры: ø190х455 Гарантия 60 мес. | по запросу | 11218.17 | 12464.6333 | 13197.8471 | 14022.7125 | 11218.17 | 12464.6333 | 13197.8471 | 14022.7125

## ПРОМ Прожектора
Промышленные прожетора (для помещений, влажных помещений потолков/стен/опор освещения регулирумый угол наклона) |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник универсальный 32Вт |  | Мощность: 32 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2075 | 2184.2105 | 2305.5556 | 2441.1765
2 | Светильник универсальный 48Вт |  | Мощность: 48 Вт Световой поток светильника 6720 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2505 | 2636.8421 | 2783.3333 | 2947.0588
3 | Светильник универсальный 62Вт |  | Мощность: 62 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2860 | 3010.5263 | 3177.7778 | 3364.7059
4 | Светильник универсальный 80Вт |  | Мощность: 80 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 4220 | 4442.1053 | 4688.8889 | 4964.7059
5 | Светильник универсальный 96Вт |  | Мощность: 96 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 4360 | 4589.4737 | 4844.4444 | 5129.4118
6 | Светильник универсальный 124Вт |  | Мощность: 124 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 5720 | 6021.0526 | 6355.5556 | 6729.4118
7 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 38 |  | Мощность 38 Вт Световой поток светильника 5710 лм (150 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 166х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 2825.84 | 3006.2128 | 3139.8222 | 3248.092
8 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 50 |  | Мощность 50 Вт Световой поток светильника 7000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 216х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3542.49 | 3768.6064 | 3936.1 | 4071.8276
9 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 55 |  | Мощность 55 Вт Световой поток светильника 7700 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 216х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3719.6145 | 3957.0367 | 4132.905 | 4275.419
10 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 80 |  | Мощность 80 Вт Световой поток светильника 11600 лм (145 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000К,4000К,5000К,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 370х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 5510.96 | 5862.7234 | 6123.2889 | 6334.4368
11 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 100 |  | Мощность 100 Вт Световой поток светильника 14 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 5941.15 | 6320.3723 | 6601.2778 | 6828.908
12 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 110 |  | Мощность 110 Вт Световой поток светильника 15 400 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 6365.52 | 6771.8298 | 7072.8 | 7316.6897
13 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 150 |  | Мощность 150 Вт Световой поток светильника 21 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 620х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 8525.42 | 9069.5957 | 9472.6889 | 9799.3333
15 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 180 |  | Мощность 180 Вт Световой поток светильника 26100 лм (145 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 370х320х130мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 10286.86 | 10943.4681 | 11429.8444 | 11823.977
16 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 200 |  | Мощность 200 Вт Световой поток светильника 28000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х320х130мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 10750.97 | 11437.2021 | 11945.5222 | 12357.4368
17 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 215 |  | Мощность 215 Вт Световой поток светильника 30 100 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11518.9 | 12254.1489 | 12798.7778 | 13240.1149
18 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 250 |  | Мощность 250 Вт Световой поток светильника 35 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 14847.06 | 15794.7447 | 16496.7333 | 17065.5862
19 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 300 |  | Мощность 300 Вт Световой поток светильника 42 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блоки питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 17053.7 | 18142.234 | 18948.5556 | 19601.954
19 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 400 | Изображение | Мощность 400 Вт Световой поток светильника 56 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блоки питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 22097.77 | 24553.0778 | 25997.3765 | 27622.2125
20 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 500 | Изображение | Мощность 500 Вт Световой поток светильника 70 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блоки питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 26434.71 | 29371.9 | 31099.6588 | 33043.3875
21 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 36 CREE |  | Мощность 36 Вт Световой поток 5290 лм (147 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х130х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3796.15 | 4038.4574 | 4217.9444 | 4363.3908
22 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 50 CREE |  | Мощность 50 Вт Световой поток 6650 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х130х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3989.32 | 4243.9574 | 4432.5778 | 4585.4253
23 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 55 CREE |  | Мощность 55 Вт Световой поток 7110 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х130х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 4188.786 | 4456.1553 | 4654.2067 | 4814.6966
24 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 80 CREE |  | Мощность 80 Вт Световой поток 11760 лм (147 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х260х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 6688.07 | 7114.9681 | 7431.1889 | 7687.4368
25 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 100 CREE |  | Мощность 100 Вт Световой поток 13300 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х260х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 7246.5 | 7709.0426 | 8051.6667 | 8329.3103
26 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 110 CREE |  | Мощность 110 Вт Световой поток 14190 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х250х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 7546.5 | 8028.1915 | 8385 | 8674.1379
27 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 150 CREE |  | Мощность 150 Вт Световой поток 19950 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х390х94мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11303.68 | 12025.1915 | 12559.6444 | 12992.7356
28 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 165 CREE |  | Мощность 165 Вт Световой поток 21285 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11868.864 | 12626.4511 | 13187.6267 | 13642.3724
29 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 200 CREE |  | Мощность 200 Вт Световой поток 26600 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х270х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 14421.86 | 15342.4043 | 16024.2889 | 16576.8506
30 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 220 CREE |  | Мощность 220 Вт Световой поток 28380 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х250х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 15864.046 | 16876.6447 | 17626.7178 | 18234.5356
31 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 250 CREE |  | Мощность 250 Вт Световой поток 33250 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х430х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 17558.06 | 18678.7872 | 19508.9556 | 20181.6782
32 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 275 CREE |  | Мощность 275 Вт Световой поток 35475 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 18728.6 | 19924.0426 | 20809.5556 | 21527.1264
33 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 300 CREE |  | Мощность 300 Вт Световой поток 39900 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 21208.5 | 22562.234 | 23565 | 24377.5862
34 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 330 CREE |  | Мощность 330 Вт Световой поток 42570 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 22268.925 | 23690.3457 | 24743.25 | 25596.4655

## ЛИНЕЙНЫЕ пластик
Промышленные Айсберги (для помещений, влажных помещений) подходят для высоты подвеса до 5-7 метров, а также крепления на стенах |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник светодиодный ТСЗ Айсберг 20 (прозрачный/опал) |  | Мощность 20 Вт Световой поток 2400 лм (120 лм/Вт) Светодиоды OSRAM Цв. температура: 3000К,4000К,5000К,6500К Пылевлагозащита IP 65 Ресурс работы 60 000 часов Размеры: 665х95х95мм Гарантия 36 мес. | по запросу | 1335.22 | 1405.4947 | 1483.5778 | 1597.1531
3 | Светильник ТСЗ Айсберг 30 (прозрачный/опал) |  | Мощность 30 Вт Световой поток 3600 лм (120 лм/Вт) Светодиоды OSRAM Цв. температура 3000К,4000К,5000К,6500К Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 60 000 часов Размеры: 1260х95х95мм Гарантия 36 мес. | по запросу | 1841.57 | 1938.4947 | 2046.1889 | 2202.8349
4 | Светильник ТСЗ Айсберг 40 (прозрачный/опал) |  | Мощность 40 Вт Световой поток 4800 лм (120 лм/Вт) Светодиоды OSRAM Цв. температура 3000К,4000К,5000К,6500К Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 60 000 часов Размеры: 1260х95х95мм Гарантия 36 мес. | по запросу | 1989.99 | 2094.7263 | 2211.1 | 2380.3708
5 | Светильник ТСЗ Айсберг 60 (прозрачный/опал) |  | Мощность 60 Вт Световой поток 7200 лм (120 лм/Вт) Светодиоды OSRAM Цв. температура 3000К,4000К,5000К,6500К Пылевлагозащита IP 65 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 60 000 часов Размеры: 1260х95х95мм Гарантия 36 мес. | по запросу | 2758.21 | 2903.3789 | 3064.6778 | 3299.2943

## Уличные прожектора
Промышленные прожетора (для помещений, влажных помещений потолков/стен/опор освещения регулирумый угол наклона) |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник универсальный 32Вт |  | Мощность: 32 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2075 | 2305.5556 | 2357.9545 | 2441.1765
2 | Светильник универсальный 48Вт |  | Мощность: 48 Вт Световой поток светильника 6720 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2505 | 2783.3333 | 2846.5909 | 2947.0588
3 | Светильник универсальный 62Вт |  | Мощность: 62 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2860 | 3177.7778 | 3250 | 3364.7059
4 | Светильник универсальный 80Вт |  | Мощность: 80 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 4220 | 4688.8889 | 4795.4545 | 4964.7059
5 | Светильник универсальный 96Вт |  | Мощность: 96 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 4360 | 4844.4444 | 4954.5455 | 5129.4118
6 | Светильник универсальный 124Вт |  | Мощность: 124 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 5720 | 6355.5556 | 6500 | 6729.4118
7 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 38 |  | Мощность 38 Вт Световой поток светильника 5710 лм (150 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 166х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 2825.84 | 3139.8222 | 3211.1818 | 3324.5176
8 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 50 |  | Мощность 50 Вт Световой поток светильника 7000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 216х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3542.49 | 3936.1 | 4025.5568 | 4167.6353
9 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 55 |  | Мощность 55 Вт Световой поток светильника 7700 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000,4000,5000,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 216х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3719.6145 | 4132.905 | 4226.8347 | 4376.0171
10 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 80 |  | Мощность 80 Вт Световой поток светильника 11600 лм (145 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура: 3000К,4000К,5000К,6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 370х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 5510.96 | 6123.2889 | 6262.4545 | 6483.4824
11 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 100 |  | Мощность 100 Вт Световой поток светильника 14 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 5941.15 | 6601.2778 | 6751.3068 | 6989.5882
12 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 110 |  | Мощность 110 Вт Световой поток светильника 15 400 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 6365.52 | 7072.8 | 7233.5455 | 7488.8471
13 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 150 |  | Мощность 150 Вт Световой поток светильника 21 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 620х150х119мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 8525.42 | 9472.6889 | 9687.9773 | 10029.9059
14 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 180 |  | Мощность 180 Вт Световой поток светильника 26100 лм (145 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 370х320х130мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 10286.86 | 11429.8444 | 11689.6136 | 12102.1882
15 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 200 |  | Мощность 200 Вт Световой поток светильника 28000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х320х130мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 10750.97 | 11945.5222 | 12217.0114 | 12648.2
16 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 215 |  | Мощность 215 Вт Световой поток светильника 30 100 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11518.9 | 12798.7778 | 13089.6591 | 13551.6471
17 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 250 |  | Мощность 250 Вт Световой поток светильника 35 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блок питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 14847.06 | 16496.7333 | 16871.6591 | 17467.1294
18 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 300 |  | Мощность 300 Вт Световой поток светильника 42 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блоки питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 17053.7 | 18948.5556 | 19379.2045 | 20063.1765
19 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 400 | Изображение | Мощность 400 Вт Световой поток светильника 56 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блоки питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 22097.77 | 24553.0778 | 25111.1023 | 25997.3765
20 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 500 | Изображение | Мощность 500 Вт Световой поток светильника 70 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 3% Блоки питания MeanWell Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х450х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 26434.71 | 29371.9 | 30039.4432 | 31099.6588
21 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 36 CREE |  | Мощность 36 Вт Световой поток 5290 лм (147 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х130х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3796.15 | 4217.9444 | 4313.8068 | 4466.0588
22 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 50 CREE |  | Мощность 50 Вт Световой поток 6650 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х130х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3989.32 | 4432.5778 | 4533.3182 | 4693.3176
23 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 55 CREE |  | Мощность 55 Вт Световой поток 7110 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х130х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 4188.786 | 4654.2067 | 4759.9841 | 4927.9835
24 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 80 CREE |  | Мощность 80 Вт Световой поток 11760 лм (147 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х260х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 6688.07 | 7431.1889 | 7600.0795 | 7868.3176
25 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 100 CREE |  | Мощность 100 Вт Световой поток 13300 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х260х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 7246.5 | 8051.6667 | 8234.6591 | 8525.2941
26 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 110 CREE |  | Мощность 110 Вт Световой поток 14190 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х250х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 7546.5 | 8385 | 8575.5682 | 8878.2353
27 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 150 CREE |  | Мощность 150 Вт Световой поток 19950 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 310х390х94мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11303.68 | 12559.6444 | 12845.0909 | 13298.4471
28 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 165 CREE |  | Мощность 165 Вт Световой поток 21285 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 270х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11868.864 | 13187.6267 | 13487.3455 | 13963.3694
29 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 200 CREE |  | Мощность 200 Вт Световой поток 26600 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х270х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 14421.86 | 16024.2889 | 16388.4773 | 16966.8941
30 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 220 CREE |  | Мощность 220 Вт Световой поток 28380 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х250х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 15864.046 | 17626.7178 | 18027.325 | 18663.5835
31 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 250 CREE |  | Мощность 250 Вт Световой поток 33250 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х430х84мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 17558.06 | 19508.9556 | 19952.3409 | 20656.5412
32 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 275 CREE |  | Мощность 275 Вт Световой поток 35475 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 18728.6 | 20809.5556 | 21282.5 | 22033.6471
33 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 300 CREE |  | Мощность 300 Вт Световой поток 39900 лм (133 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 21208.5 | 23565 | 24100.5682 | 24951.1765
34 | Светильник светодиодный ТСЗ Прожектор 330 CREE |  | Мощность 330 Вт Световой поток 42570 лм (129 лм/Вт) Светодиоды CREE (США) Цв. температура 5000К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х375х64мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 22268.925 | 24743.25 | 25305.5966 | 26198.7353

## Уличные Консольные
Уличные консольные (с классом защиты IP67) |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник универсальный 32Вт |  | Мощность: 32 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2075 | 2305.5556 | 2357.9545 | 2441.1765
2 | Светильник универсальный 48Вт |  | Мощность: 48 Вт Световой поток светильника 6720 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2505 | 2783.3333 | 2846.5909 | 2947.0588
3 | Светильник универсальный 62Вт |  | Мощность: 62 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 2860 | 3177.7778 | 3250 | 3364.7059
4 | Светильник универсальный 80Вт |  | Мощность: 80 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 4220 | 4688.8889 | 4795.4545 | 4964.7059
5 | Светильник универсальный 96Вт |  | Мощность: 96 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 4360 | 4844.4444 | 4954.5455 | 5129.4118
6 | Светильник универсальный 124Вт |  | Мощность: 124 Вт Световой поток светильника 4480 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Samsung Цв. температура 3000К, 4000К, 5000К, 6500К Угол свечения (КСС) 120 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 60 000 часов Размеры: 224х103х47мм Гарантия: 36 мес. *Рассеиватель: - силикатное стекло | по запросу | 5720 | 6355.5556 | 6500 | 6729.4118
7 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 38 |  | Мощность 38 Вт Световой поток светильника 5700 лм (150 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 270х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 2884.41 | 3204.9 | 3277.7386 | 3393.4235
8 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 55 |  | Мощность 55 Вт Световой поток светильника 7700 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 270х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3586.77 | 3985.3 | 4075.875 | 4219.7294
10 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 80 |  | Мощность 80 Вт Световой поток светильника 11200 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 5759.21 | 6399.1222 | 6544.5568 | 6775.5412
11 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 100 |  | Мощность 100 Вт Световой поток светильника 14 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 420х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 6143.15 | 6825.7222 | 6980.8523 | 7227.2353
12 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 110 |  | Мощность 110 Вт Световой поток светильника 15 400 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 450х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 6450.3075 | 7167.0083 | 7329.8949 | 7588.5971
13 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 150 |  | Мощность 150 Вт Световой поток светильника 21 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 630х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 8695.14 | 9661.2667 | 9880.8409 | 10229.5765
14 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 165 |  | Мощность 165 Вт Световой поток светильника 23100 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 630х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 9129.897 | 10144.33 | 10374.883 | 10741.0553
15 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль SMD М 200 |  | Мощность 200 Вт Световой поток светильника 28 000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС) 60 гр., 90 гр., 150х80 гр. Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы: 100 000 часов Размеры: 810х150х75мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11167.18 | 12407.9778 | 12689.9773 | 13137.8588
16 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль 55 SMD |  | Мощность 55Вт Световой поток 7700 лм (150 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 230х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 3699.07 | 4110.0778 | 4203.4886 | 4351.8471
17 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль 100 SMD |  | Мощность 100Вт Световой поток 14000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Блок питания MeanWell Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 530х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 5994.49 | 6660.5444 | 6811.9205 | 7052.3412
18 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль 150 SMD |  | Мощность 150Вт Световой поток 21000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Блок питания MeanWell Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 630х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 8750.14 | 9722.3778 | 9943.3409 | 10294.2824
19 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль 200 SMD |  | Мощность 200Вт Световой поток 28000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Блок питания MeanWell Защита от скачков напряжения до 380В Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 830х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11760.04 | 13066.7111 | 13363.6818 | 13835.3412
19 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль 250 SMD |  | Мощность 250Вт Световой поток 28000 лм (140 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Блок питания MeanWell Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 870х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 14112 | 15680 | 16036.3636 | 16602.3529
21 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль СОВ 55 |  | Мощность 55Вт Световой поток 6325 (115 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 230х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 7514.86 | 8349.8444 | 8539.6136 | 8841.0118
22 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль СОВ 80 |  | Мощность 80Вт Световой поток 8800 (110 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 430х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 11154.12 | 12393.4667 | 12675.1364 | 13122.4941
23 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль СОВ 170 |  | Мощность 170Вт Световой поток 18700 лм (111 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 630х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 16038.37 | 17820.4111 | 18225.4205 | 18868.6706
25 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль СОВ 250 |  | Мощность 250Вт Световой поток 27500лм (112 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 830х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 22856.39 | 25395.9889 | 25973.1705 | 26889.8706
27 | Светильник светодиодный ТСЗ Магистраль СОВ 300 |  | Мощность 300Вт Световой поток 35500 лм (118 лм/Вт) Светодиоды Bridgelux (США) Угол свечения (КСС): 60, 90, 120, 140х85 градусов Пылевлагозащита IP 67 Защита от скачков напряжения до 380В. Пульсация светового потока менее 3% Ресурс работы 100 000 часов Размеры: 1030х215х110мм Гарантия 60 мес. | по запросу | 34007.32 | 37785.9111 | 38644.6818 | 40008.6118

## Офисные
Офисные светильники (административные здания, офисы, школы, больницы) |  |  |  | Цены с учётом НДС 20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 30 |  | Мощность 30 Вт Световой поток 3300 лм (110 лм/Вт) Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры 595x595x40 мм Класс IP 30 Корпус: листовая сталь, порошковая окраска Рассеиватели: опал, призма, колотый лед Гарантия 60 мес. | по запросу | 1807.5 | 2008.3333 | 2053.9773 | 2126.4706
2 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 40 |  | Мощность 40 Вт Световой поток 4400 лм (110 лм/Вт) Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры 595x595x40 мм Класс IP 30 Корпус: листовая сталь, порошковая окраска Рассеиватели: опал, призма, колотый лед Гарантия 60 мес. | по запросу | 1963.75 | 2181.9444 | 2231.5341 | 2310.2941
3 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 60 |  | Мощность 60 Вт Световой поток 6600 лм (110 лм/Вт) Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры 595x595x40 мм Класс IP 30 Корпус: листовая сталь, порошковая окраска Рассеиватели: опал, призма, колотый лед Гарантия 60 мес. | по запросу | 2718.67 | 3020.7444 | 3089.3977 | 3198.4353
4 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 30 линия |  | Мощность 30 Вт Световой поток 3300 лм (110 лм/Вт) Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры 1200x200x40 мм Класс IP 30 Корпус: листовая сталь, порошковая окраска Рассеиватели: опал, призма, колотый лед Гарантия 60 мес. | по запросу | 1807.5 | 2008.3333 | 2053.9773 | 2126.4706
5 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 40 линия |  | Мощность 40 Вт Световой поток 4400 лм (110 лм/Вт) Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры 1200x200x40 мм Класс IP 30 Корпус: листовая сталь, порошковая окраска Рассеиватели: опал, призма, колотый лед Гарантия 60 мес. | по запросу | 1913.75 | 2126.3889 | 2174.7159 | 2251.4706
6 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 60 линия |  | Мощность 60 Вт Световой поток 6600 лм (110 лм/Вт) Светодиоды OSRAM (Германия) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Пульсация светового потока менее 1% Ресурс работы 100 000 часов Размеры 1200x200x40 мм Корпус: листовая сталь, порошковая окраска Рассеиватели: опал, призма, колотый лед Класс IP 30 Гарантия 60 мес. | по запросу | 2661.53 | 2957.2556 | 3024.4659 | 3131.2118

## Аварийные светильники
Аварийные светильники с БАП |  |  |  | Цены с учетом НДС20%
Позвоните нам по тел. 8 (812) 317 17 25 и квалифицированный специалист (светотехник с опытом не менее 5 лет) поможет правильно подобрать светильники для Вашего объекта - консультация, светотехнический расчет и выезд на объект в пределах г. Санкт-Петербурга - БЕСПЛАТНО!
№ | Наименование | Изображение | Технические характеристики | Дистрибьютор | ДИЛЕР | Опт от 300 тыс. руб | Мелкий опт от 50 тыс. руб. | Розничная цена от 1 шт.
1 | Светильник светодиодный ТСЗ Айсберг 35 Аварийный |  | Мощность 35 Вт Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Световой поток 3850 лм Ресурс работы 100 000 часов Коэффициент мощности 0.98 Пульсация св. потока: менее 1% Защита от холостого хода Размеры: 1262х124х85мм Гарантия 36 мес. Время работы в аварийном режиме на аккумуляторных батареях: 2 часа (мощность 3 Вт) | по запросу | 3785 | 4205.5556 | 4301.1364 | 4452.9412
2 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 35 Аварийный |  | Мощность 35 Вт Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Световой поток 3850 лм Ресурс работы 100 000 часов Коэффициент мощности 0.98 Пульсация св. потока: менее 1% Защита от холостого хода Размеры 595x595x40 мм Гарантия 36 мес. Время работы в аварийном режиме на аккумуляторных батареях: 2 часа (мощность 3 Вт) | по запросу | 3891 | 4323.3333 | 4421.5909 | 4577.6471
3 | Светильник светодиодный ТСЗ Офис 35 Линия Аварийный |  | Мощность 35 Вт Светодиоды Bridgelux (США) Цв. температура 3000К/4000К/5000К/6500К Световой поток 3850 лм Ресурс работы 100 000 часов Коэффициент мощности 0.98 Пульсация св. потока: менее 1% Защита от холостого хода Размеры 1200x200x40 мм Гарантия 36 мес. Время работы в аварийном режиме на аккумуляторных батареях: 2 часа (мощность 3 Вт) | по запросу | 3827 | 4252.2222 | 4348.8636 | 4502.3529